

**Nr sprawy: 26/2019/BK/AutoInvent Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego**

Opis przedmiotu zamówienia - wymagane parametry techniczne urządzenia

NR 26/2019/BK/AutoInvent

Przedmiotem zamówienia jest modułowy system profili aluminiowych do zabudowy kontenerowej zgodnych ze specyfikacją przedstawioną poniżej oraz w ilości wystarczającej do budowy dwóch kompletów skrzydeł dachowych z rysunku AIN-02-01.01.03.00 stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji.

# **Modułowy system profili aluminiowych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** |
| **Lp.** | **Parametry techniczne** | **Spełnienie parametrów minimum oferowanego urządzenia** *(należy poniżej wpisać parametry oferowanego urządzenia)* |
| **1** | **Profil aluminiowy pionowy zewnętrzny anodowany** |  |
| **A** | Masa maksymalna: 1,179 kg/m |  |
| **B** | Wymiary: Zgodnie z rysunkiem AIN-02-01.01.03.01 stanowiącym załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia |  |
| **C** | Materiał: Aluminium AlMgSi 0,5 |  |
| **D** | Rysunek poglądowy: Obraz zawierający tekst  Opis wygenerowany automatycznie |  |
| **2** | **Profil aluminiowy pionowy wewnętrzny** |  |
| **A** | Masa maksymalna: 0,808 kg/m |  |
| **B** | Wymiary: Zgodnie z rysunkiem AIN-02-01.01.03.01 stanowiącym załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia |  |
| **C** | Materiał: Aluminium AlMgSi 0,5 |  |
| **D** | Rysunek poglądowy: |  |
| **3** | **Naroże górne kontenerowe aluminiowe** |  |
| **A** | Masa maksymalna: 0,520 kg/szt |  |
| **B** | Materiał: Aluminium AlMgSi 0,5 (F25) |  |
| **C** | Ilość naroży: 16szt. |  |
| **D** | Rysunek poglądowy:  Obraz zawierający tekst, mapa  Opis wygenerowany automatycznie |  |
| **4** | **Panel kontenerowy PES** |  |
| **A** | Masa maksymalna: 4,70 kg/m2 |  |
| **B** | Grubość panelu: 20 mm |  |
| **C** | Materiał: Laminat-PES-Laminat |  |
| **D** | Wymiary: Zgodnie z rysunkiem AIN-02-01.01.03.00 stanowiącym załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia |  |

**Uwaga:**

*\*Wykonawca w kolumnie C zobowiązany jest wpisać szczegółowe informacje dotyczące oferowanego urządzenia dla każdego parametru wg każdego z punktów wykazu z Opisu przedmiotu zamówienia.*

*Brak wypełnienia wszystkich pozycji w kolumnie C będzie uważane za niespełnienie warunków minimalnych przez oferowane urządzenie i będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.*

.................................................... ................................................................................

( miejsce i data złożenia oświadczenia ) ( pieczęć i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

Załączniki:

1. AIN-02-01.01.03.00.
2. AIN-02-01.01.03.01.