

**Nr sprawy: 5/2021/BK/AutoInvent Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego**

Opis przedmiotu zamówienia - wymagane parametry techniczne urządzenia

NR 5/2021/BK/AutoInvent

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** |
| **Lp.** | **Parametry techniczne urządzenia** | **Spełnienie parametrów minimum oferowanego urządzenia***(należy poniżej wpisać parametry oferowanego urządzenia)* |
| **A** | **Moduł sygnalizacji świetlno-dźwiękowej do montażu na zewnątrz np. SIRENA, MUCCO, ema Electronic lub równoważny** | ……………………………………………….***nazwa producenta (dystrybutora) oraz symbol produktu lub nazwa handlowa oferowanego urządzenia*** |
| **1** | **Minimalne wymagane parametry techniczne:** |  |
|  | Stopień ochrony: IP65 lub wyższy |  |
| Możliwość pracy w zakresie temperatury: -20÷+50°C |  |
| Źródło światła: LED |  |
| Kolor klosza: Pomarańczowy |  |
| Materiał klosza: Poliwęglan  |  |
| Tryb pracy: Światło migające/ stroboskopowe / ze zmienną częstotliwością migania |  |
| Napięcie zasilania: 12÷24 V AC/DC |  |
| Typ brzęczka: Elektromagnetyczny |  |
| Natężenie dźwięku: 70 dB lub wyższe |  |
| Uchwyt montażowy do montażu na ścianie lub słupie, zintegrowany lub oddzielny |  |
| **2** | **Masa maksymalna:** |  |
|  | 2 kg |  |
| **3** | **Wysokość maksymalna:** |  |
|  | 300 mm  |  |
| **4** | **Ilość:** |  |
|  | 1 szt. |  |

**Uwaga:**

*\*Wykonawca w kolumnie C zobowiązany jest wpisać szczegółowe informacje dotyczące oferowanego urządzenia dla każdego parametru wg każdego z punktów wykazu z Opisu przedmiotu zamówienia.*

*Brak wypełnienia wszystkich pozycji w kolumnie C będzie uważane za niespełnienie warunków minimalnych przez oferowane urządzenie i będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.*

.................................................... ................................................................................

 miejsce i data złożenia oświadczenia pieczęć i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy